附表2

江苏中塑再生资源有限公司

突发环境事件应急预案评审意见表

评审时间： 2021-4-25 地点： 江苏中塑再生资源有限公司

评审方式：£函审，R会议评审，□函审、会议评审结合，R其他 现场查看

评审结论：R通过评审，R原则通过但需进行修改复核，□未通过评审

一、评审过程 江苏中塑再生资源有限公司组织召开了企业突发环境事件风险评估报告暨突发环境事件应急预案备案审查的专家论证会，会议依据《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》要求对送审材料进行了审议，并按相关要求对企业现场应急资源情况进行了核查。 二、总体评价 企业按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法HJ941-2018》及《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795—2020）规范要求，组织进行了突发环境事件风险评估，编制了突发环境事件风险评估报告暨突发环境事件应急预案。经审议，格式基本规范，措施基本到位，评审得分为87.5分，通过评审，但需进一步修正。 三、现场核查情况 报告和预案文档中存在的问题详见专家评审表（附表1）。现场核查问题如下： - 核实事故池长10m宽5m深3m，150m3满足事故废水存储要求，事故池导流阀已经设置到位； - 雨水排口闸控阀位置不合理，应重新设置到位; - 危险固废仓库已经设置导流沟、收集池； - 原料仓库不得放在生产车间内，建议组织消防验收； - 增加应急设施，建立微型消防站； - 细化应急处置卡并张贴于现场。 - 增加环保演练的频次。 四、修改意见和建议 1、编制单位应按专家评审表（附表1）对送审文件认真修改和完善，针对企业特征完善细化应急处置措施和应急卡，特别是事故废水泄出的应急措施，对相关文字进行修正。 2、企业应针对现场检查发现的问题逐条落实整改，责任到人，加快完善环境风险防控措施和环境应急设施，问题整改项完成后附图片至生态环境部门备案。 3、企业应加强突发环境事件预防和预警管理，加强应急装备的维护和应急力量水平的提升管理，加消防管理，加强生产用水的循环管理，防止生产废水的泄漏，按计划进行突发环境事件应急预案的演练，并不断改善和完善公司突发环境事件应急预案体系。

评审人员人数： 评审组长签字： 其他评审人员签字： 企业负责人签字：

日期：2021-4-25